## Seite 1
Abrechnungsbrennwerte für die Erdgasversorgung
Hinweis zur Erdgasqualität
Im Netzgebiet der EGT Energie GmbH dürfen nur Gasgeräte installiert werden, die für den Betrieb mit Erdgas der Qualität "H" geeignet
und eingestellt sind.
Hinweis zur nutzbaren Wärmemenge
Aufgrund unterschiedlicher Wirkungsgrade bei der Erzeugung von Wärme benötigt man für die gleiche nutzbare Wärmemenge beim
Einsatz von Erdgas die 1,35-fache Energiemenge in kWh im Vergleich zu Strom.
Hinweise zur thermischen Gasabrechnung
Die gelieferten Erdgasmengen werden in Kubikmeter (m³) gemessen und durch Multiplikation mit dem mittleren Brennwert sowie
der Zustandszahl in die verbrauchte Wärmemenge in Kilowattstunden (kWh) umgerechnet.
In der Zustandszahl werden die physikalischen Zustandsgrößen des Gases im Betriebszustand (Termperatur und Druck) sowie die
Höhenlage des Ausspeisepunktes berücksichtigt.
Der für den jeweiligen Abrechnungszeitraum gültige Brennwert sowie die Zustandszahl werden in der Rechnung ausgedruckt.

## Seite 2
Umrechnungsfaktoren nach G 685 |  |  |  | E R D G A S
[5 empty] | mittlerer Barometerstand | 22 | 50 | 90
[6 empty] | Versorgungsdruck | Versorgungsdruck | Versorgungsdruck
Orte: | Kleinste Höhe |  | Größte Höhe | Mittlere Höhe |  | Zustandszahl "z" | Zustandszahl "z" | Zustandszahl "z"
Eschbronn | 650 |  | 750 | 700 | 932 | 0.8925 | 0.9187 | 0.9561
Furtwangen I | 820 |  | 920 | 870 | 912 | 0.8738 | 0.9 | 0.9374
Furtwangen II | 875 |  | 975 | 925 | 905 | 0.8673 | 0.8934 | 0.9309
Hardt | 760 |  | 820 | 790 | 921 | 0.8822 | 0.9084 | 0.9458
Hornberg I | 330 |  | 430 | 380 | 970 | 0.9281 | 0.9543 | 0.9917
Hornberg II | 390 |  | 490 | 440 | 963 | 0.9215 | 0.9477 | 0.9851
Königsfeld | 690 |  | 790 | 740 | 927 | 0.8878 | 0.914 | 0.9515
Peterzell | 775 |  | 825 | 800 | 920 | 0.8813 | 0.9075 | 0.9449
Schönwald I | 940 |  | 1020 | 980 | 898 | 0.8607 | 0.8869 | 0.9243
Schönwald II - Escheck | 1055 |  | 1065 | 1060 | 889 | 0.8523 | 0.8785 | 0.9159
Schonach I | 768 |  | 868 | 818 | 918 | 0.8794 | 0.9056 | 0.943
Schonach II | 868 |  | 960 | 914 | 906 | 0.8682 | 0.8944 | 0.9318
Schonach III | 920 |  | 980 | 950 | 902 | 0.8644 | 0.8906 | 0.9281
Tennenbronn I | 630 |  | 730 | 680 | 934 | 0.8944 | 0.9206 | 0.958
Tennenbronn II | 730 |  | 830 | 780 | 922 | 0.8832 | 0.9094 | 0.9468
Triberg I | 572 |  | 645 | 609 | 943 | 0.9028 | 0.929 | 0.9664
Triberg II | 645 |  | 745 | 695 | 933 | 0.8934 | 0.9196 | 0.9571
Triberg III | 745 |  | 845 | 795 | 921 | 0.8822 | 0.9084 | 0.9458
Triberg IV | 845 |  | 875 | 860 | 913 | 0.8747 | 0.9009 | 0.9384
Unterkirnach | 755 |  | 860 | 808 | 919 | 0.8804 | 0.9065 | 0.944
Vöhrenbach | 790 |  | 860 | 825 | 917 | 0.8785 | 0.9047 | 0.9421
Durchschnittliche Gastemperatur |  | T = | 15 |  |  | Normtemperatur | Tn = | 273.15
Berechnung des ° Barometerstandes |  | pamb = | 1016 - 0,12 * H [mbar] |  |  | Normdruck | pn = | 1013.25
Berechnung der Zustandszahl |  | z = | Tn / ( Tn + T ) * ( pamb + peff ) / pn |  |  | Effektivdruck | peff = | 22, 50 oder 90 mbar

## Seite 3
Gasabrechnung für Standardlastprofilkunden im Netzgebiet der EGT Energie GmbH (Verfahren nach DVGW-Arbeitsblatt G 685
Die Gasabrechnung errechnet sich aus drei Werten: Gasverbrauch, Zustandszahl und Brennwert.
Der Gasverbrauch (m³) wird mit einem geeichten Gaszähler gemessen und grundsätzlich über das Zählwerk des Gaszählers ermittelt. Der Gasverbrauch ist die Differenz der Zählerstände zwischen Beginn und Ende der Abrechnungsperiode (in der Regel vom 01.01. bis zum 31.12. des Jahres).
Der Brennwert stellt den Energiegehalt des Gases dar. Brennwertangaben für ein Gas beziehen sich immer auf ein Gas im "Normzustand" (0°C, 1013,25 mbar).
Der Brennwert
Da Erdgas ein Naturprodukt ist, unterliegt es, je nach Förderquelle, Schwankungen in der Zusammensetzung. Der unterschiedliche Energiegehalt (Brennwert oder Abrechnungsbrennwert) des Erdgases wird daher mittels geeichter Brennwertmessgeräte ermittelt. Für diese Messung ist allerdings nicht die EGT Energie, sondern der vorgelagerte Netzbetreiber zuständig. Der Brennwert von Erdgas kann nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 "Gasbeschaffenheit" zwischen 8,4 kWh/m³ bis 13,1 kWh/m³ schwanken, entsprechend der Schwankungsbreite zwischen Erdgas der Gruppe L und Erdgas der Gruppe H. Im Netz der EGT Energie GmbH wird Erdgas der Gruppe H verteilt.
Der Brennwert und damit auch der Gasumrechnungsfaktor für eine Abnahmestelle werden im jeweiligen Abrechnungsmonat aktuell ermittelt. Gaszähler ermitteln in der Regel immer ein Volumen im Betriebszustand. Daher muss der Betriebszustand auf den Normzustand umgerechnet werden. Dieses erfolgt über die Zustandszahl, die kundenspezifisch ermittelt wird.
Im Regelfall erfolgt die Versorgung der Gaskunden im Netzgebiet der EGT Energie GmbH mit einem Druck von 22 mbar.
Ausgangsgrößen:
Einspeisebrennwert: | Hs,n = | 11.307 | (Mengengewichteter Bezugsbrennwert des Abrechnungszeitraumes)
Anfangszählerstand: | 01.01. | 1657
Endzählerstand: | 31.12. | 3180
Effektivdruck: | peff = | 22
Gastemperatur: | t = | 15 | (Festwert)
Höhe des Versorgungsgebietes: | H = | 740 | (je nach Ort der Abnahmestelle)
Normtemperatur: | Tn = | 273.15 | (Festwert)
Normdruck: | pn = | 1013.25 | (Festwert)
Der Luftdruck entsprechend der geodätischen Höhe :
| pamb = | (1016 - 0,12 * H)
| pamb = | 927
Die Zustandszahl z ergibt sich aus folgender Formel:
| z = | Tn / ( Tn + T ) * ( pamb + peff ) / pn
| z = | 0.8878
Der Gasverbrauch (Vb) ergibt sich aus folgender Formel:
| Vb = | Endzählerstand - Anfangszählerstand
| Vb = | 3.180 m³ - 1.657 m³
| Vb = | 1523
Die Thermische Energie für die Gasabrechnung ergibt sich aus folgender Formel:
| Energiemenge = | Vb * z * Hs,n
| Energiemenge = | 1.523 m³ * 0,8878 Nm³/m³ * 11,307 kWh/Nm³
| Energiemenge = | 15288.4141

## Info
T:\Energieabrechnung\Netz\Jahresabrechnung 2016\Gasgebiet Eschbronn
R:\Veröffentlichungspflichten\EGT Gas\G 685\G 685 Umrechnungsfaktor